|  |  |  |  |  | Основное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трубчатый отстойник | Скорый фильтр | Сетчатый фильтр |
| Типы установок | Производительность,м3 /сут | Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | Металлоемкость, т, не более | Потребляемая мощность, кВт, не более | Количество, шт. | Диаметр , м | Высота, м | Длина трубчатого элемента l, м | Диаметр трубок d1, мм | Угол наклона  | Количество, шт. | ДиаметрD2, м | Высота , м | Высота фильтрующей загрузки , м | Крупность зерен загрузки , мм | Количество, шт. | Диаметр , м | Высота , м |
| При работе | Струя 100Р | 100 | 0,3 (3) | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 4,7 | 2,0 | 40-80 | 60° | 1 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 0,8-2 | 1 | 0,35 | 0,6 |
| по реагент | Струя 200Р | 200 | 0,3 (3) | 4,8 | 2,3 | 2 | 1 | 4,7 | 2,0 | 40-80 | 60 | 2 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 0,8-2 | 1 | 0,35 | 0,6 |
| ной схеме | Струя 400Р | 400 | 0,3 (3) | 5,1 | 4,8 | 1 | 2 | 5,0 | 2,0 | 40-80 | 60 | 1 | 2,0 | 4,3 | 1,5 | 0,8-2 | 1 | 0,4 | 0,75 |
|  | Струя 800Р | 800 | 0,3 (3) | 10,2 | 8,3 | 2 | 2 | 5,0 | 2,0 | 40-80 | 60 | 2 | 2,0 | 4,3 | 1,5 | 0,8-2 | 1 | 0,4 | 0,75 |
| При работе | Струя 25БР | 25 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

|  | Блок коагулирования | Блок обеззараживания | Насос подачи воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баки для раствора | Дозатор | Баки для раствора | Дозатор | Количество, | Подача, м3/ч не | Напор, м, не |
| Типы установок | Количество, шт. | Вместимость, м3 | Количество, шт. | Подача, л/ч | Напор, м, не менее | Количество, шт. | Вместимость, м3 | Количество, шт. | Подача, л/ч | Напор, м, не менее | шт. | менее | менее |
| При работе | Струя100Р | 1 | 0,32 | 2 | 1-5 | 50 | 1 | 0,32 | 1 | 1-5 | 50 | 2 | 6,0 | 35 |
| по реагент | Струя200Р | 1 | 0,32 | 2 | 2-10 | 50 | 1 | 0,32 | 1 | 2-10 | 50 | 2 | 12,0 | 35 |
| ной схеме | Струя 400Р | 1 | 2,0 | 2 | 4-20 | 50 | 1 | 2,0 | 1 | 4-20 | 50 | 2 | 18,0 | 35 |
|  | Струя 800Р | 1 | 2,0 | 2 | 8-40 | 50 | 1 | 2,0 | 1 | 8-40 | 50 | 2 | 24,0 | 35 |
| При работе | Струя 25БР | - | - | - | - | - | 1 | 0,32 | 2 | 0,5-1 | 50 | 2 | 1,5 | 35 |
| по безреа | Струя 50БР | - | - | - | - | - | 1 | 0,32 | 2 | 1-5 | 50 | 2 | 3,0 | 35 |
| гентной | Струя 100БР | - | - | - | - | - | 1 | 0,32 | 2 | 2-10 | 50 | 2 | 4,5 | 35 |
| схеме | Струя 200БР | - | - | - | - | - | 1 | 2,0 | 2 | 4-20 | 50 | 2 | 6,0 | 35 |